## VTYT
Danh mục mua sắm các loại vật tư y tế tiêu hao, y cụ, dụng cụ năm 2026
(Đính kèm thư mời số 16 /TM-TTYT ngày 07 tháng 4 năm 2026 của Trung tâm Y tế khu vực Tuy Phong)
STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Quy cách | Đơn vị tính | Số lượng
1 | Gạc hút y tế loại 1 khổ 0,8m | Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Không mùi; Không tạp chất. Không chứa chất gây dị ứng. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; | Bao /100m | Mét | 4000
2 | Bông y tế không thấm nước loại 1 | - Bông không hút nước được hình thành từ tập hợp các sợi trong quả bông, không loại mỡ. (chưa tiệt trùng) - nguyên liệu 100% sợi Bông xơ tự nhiên. - Sợi mảnh, mềm, trơn, được chải kỹ, có độ đàn hồi cao và không còn quá nhiều nút, Không mùi, bông chưa tẩy trắng, có màu hơi ngà vàng bóng. - Bề mặt được xử lý bằng tia nước áp lực cao giúp bề mặt mịn, không xơ thừa. - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 13485:2016. Đóng gói thành cuộn, 1kg/gói. Xuất xứ: Việt Nam | Gói 1 kg | Kg | 30
3 | Bông y tế thấm nước loại 1 | Sản xuất từ nguyên liệu bông xơ thiên nhiên 100% cotton. Bông trắng, không mùi, mềm mịn, dai, không bị tơi và có độ thấm hút rất cao, không lẫn tạp chất. Không độc tố và không gây dị ứng, không lẫn tạp chất. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016. | Gói 1 kg | Kg | 500
4 | Giấy siêu âm sử dụng cho máy sony UP 20 | Mặt giấy trơn láng, trắng, khi in thể hiện rõ ràng dễ đọc kết quả. Tương thích nhiều loại máy in siêu âm. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485 | Hộp/10 cuộn | Cuộn | 100
5 | Giấy in ảnh nội soi màu sử dụng cho máy Sony | Giấy in màu - Dung lượng: 240 tờ - 03 ribbon mực màu - Kích thước: 100 x 90 mm. | 3 xấp / hộp | Xấp | 20
6 | Cán dao mổ các số | Được làm từ hợp kim thép không gỉ | Gói/ cái | Cái | 25
7 | Lưỡi dao phẫu thuật các số 10-11-12-15-20-21 | - Dao mổ Feather, Chất liệu : Thép không rỉ. Thiết kế cân đối, mềm dẽo, rất sắc bén, gắn vào cán dễ dàng. Thao tác thuận tiện cho các phẫu thật mắt, tai mũi họng, thẩm mỹ; tương thích với cán dao bằng tay. - Kích thước: - Lưỡi dao số 10: chiều cao lưỡi: 5.2mm-6.5mm, độ dài lưỡi cong: 24.0mm-26.5mm, độ dài lưỡi: 38.0mm-40.5mm. - Lưỡi dao số 11: chiều cao lưỡi: 5.3mm-6.2mm; độ dài lưỡi vác: 19-19.5mm, độ dài lưỡi: 39.1mm - 41.5mm. - Lưỡi dao số 12: chiều cao lưỡi 8.0mm-11.1mm, độ dài lưỡi cong: 12.0mm-15.5mm, độ dài lưỡi: 35.0mm-37.2mm - Lưỡi dao số 15: chiều cao: 2.8mm-4.0mm, độ dài vác cong: 9.0mm-11.5mm; chiều dài lưỡi: 35.0-37.5mm. - Lưỡi dao số 20: chiều cao lưỡi: 7.6mm-9.1mm, độ dài vác cong: 27.0mm-28.5mm, độ dài lưỡi: 44.4mm - 46.4mm. - Lưỡi dao số 21: chiều cao lưỡi: 7.6mm - 9.2mm, độ dài vác cong: 32.0mm-34.1mm, độ dài vác cong: 50.1mm-52.1mm. - Đóng gói tiệt trùng phương pháp chiếu xạ Gamma. - Tiêu chuẩn Chất lượng: ISO, EC, Free Sales Nhật, Đức | Hộp 100 cái | Cái | 2000
8 | Giấy điện tim 80cm x 20m | Kích thước 80mm x 20cm | gói / cuộn | Cuộn | 200
9 | Băng bột bó 15cm x 2,7m (6 inch) | Sử dụng trong chấn thương chỉnh hình. Nguyên liệu: Bông với thạch cao. Kích thước: 15cm x 2,7m | 1 cuộn / gói | Cuộn | 200
10 | Băng bột bó7,5cm x 4,5m (3 inch ) | Sử dụng trong chấn thương chỉnh hình. Nguyên liệu: Bông với thạch cao. Kích thước: 7,5cm x 4,5m | 1 cuộn / gói | Cuộn | 300
11 | Băng keo 10cm x 10m | Vải nền đan không dệt (Elastic Non-woven fabric) co giãn, mềm mại, thoáng khí, độ bền kéo 3.0kg/12mm ± 300g. Phủ keo Acrylic 100g/m², độ dính 580g/12mm ± 30g an toàn cho mọi loại da, không sót keo sau khi tháo băng. Các vạch in sẵn giúp cắt theo kích cỡ tùy ý. Có kiểm tra vi sinh. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, FDA, CFS, TCCS 05:2014/YC | 1 cuộn / hộp | Cuộn | 160
12 | Băng keo lụa 1,25cm x 5m | Vải lụa trắng Acetate Taffeta thông thoáng, định lượng 63-69g/m², mật độ sợi ngang 159-173 dtex, mật độ sợi dọc 80-88 dtex nhẹ nhàng và mềm mại, độ bền kéo 5.0kg/12mm ± 500g. Phủ keo Acrylic trọng lượng 60g poly acrylic/m², độ dính 540g/12mm ± 30g, không chứa latex và không sót keo trên da khi tháo băng. Băng quấn vào lõi nhựa xanh, bờ răng cưa dễ xé ngang dọc. Có kiểm tra vi sinh. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, FDA, CFS, TCCS 03:2014/YC | 24 cuộn / hộp | Cuộn | 7000
13 | Băng keo lụa có lõi liền 5cm x 5m | Vải lụa trắng Acetate Taffeta thông thoáng, định lượng 63-69g/m², mật độ sợi ngang 159-173 dtex, mật độ sợi dọc 80-88 dtex nhẹ nhàng và mềm mại, độ bền kéo 5.0kg/12mm ± 500g. Phủ keo Acrylic trọng lượng 60g poly acrylic/m², độ dính 540g/12mm ± 30g, không chứa latex và không sót keo trên da khi tháo băng. Băng quấn vào lõi nhựa xanh, bờ răng cưa dễ xé ngang dọc. Có kiểm tra vi sinh. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, FDA, CFS, TCCS 03:2014/YC | 6 cuộn / hộp | Cuộn | 600
14 | Băng keo dán sườn 10cmx4,5m | Băng thun (cotton 100%) co giãn, màu trắng, keo zinc oxide không dùng dung môi, trọng lượng ≥ 140g/m2, số sợi ngang/10cm: 160 ± 5, số sợi dọc/10cm: 74 ± 2, độ bền kéo 10kg/12mm ± 0.5kg, độ kết dính: 600g/12mm ± 50g, có đường kẻ giữa băng giúp quấn băng chính xác và dễ dàng. Có kiểm tra vi sinh. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, FDA, TCCS 03:2023/YC | Hộp /1 cuộn | Cuộn | 20
15 | Băng thun 0,1 x 3 m | • Sản phẩm được làm từ sợi cotton se tròn hoặc polyester kết hợp với sợi cao su tự nhiên. Sợi mảnh, mềm, đàn hồi tốt. Dùng để cố định các khớp xương, bong gân…. • Băng màu trắng đến trắng ngà, không lẫn các sợi khác và các tạp chất cứng, vải mềm mịn, có độ đàn hồi cao. Băng thoáng mát, dễ chịu. • Không có độc tố, không chứa chất gây dị ứng, không mùi. • Có móc cài bằng nhôm hoặc thép không ghỉ để cố định băng. • Kích thước: 10cm x3m • Được đóng gói bằng túi PE có thông tin sản phẩm. Tiệt trùng bằng EO Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016 Xuất xứ: Việt Nam | Gói /1 cuộn | Cuộn | 100
16 | Găng tay khám bệnh các số | Găng tay khám bệnh không tiệt trùng các cỡ. Bề mặt trơn. Màu trắng ngà. Chưa tiệt trùng. Thuận cho cả 2 tay, không nhăn và viền gân ở cổ tay. - Nguyên liệu: Cao su tự nhiên. Chiều dài tối thiểu: 240mm Độ dày ngón tay: Tối thiểu 0.10 mm; Lòng bàn tay: Tối thiểu 0.09 mm; Cổ tay: Tối thiểu 0.08 mm. Cường độ dãn (MPa): trước lão hóa tối thiểu: 18, sau lão hóa tối thiểu: 14 Độ dãn dài (%): trước lão hóa tối thiểu: 650, sau lão hóa tối thiểu: 500 Lực kéo (N): trước lão hóa tối thiểu: 6, sau lão hóa tối thiểu: 6 Lượng Protein : Tối đa 200µg/dm2 Mức bột : Tối đa 10 mg/dm2 - Đóng gói : Hộp/50 đôi, thùng/10 hộp. Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 9001 được chứng nhận bởi SGS (Anh). Tiêu chuẩn ISO 13485:2003 | Hộp 50 đôi | Đôi | 145000
17 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng số 6.5, 7, 7.5, 8 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các số, nhãn hiệu Medic-Dent. - Loại có bột, tiệt trùng bằng Gamma. - Nguyên liệu gốc: Cao su thiên nhiên, bề mặt trơn. Cổ tay được viền gân. Màu sắc: màu be. 2 chiếc/gói, 50 đôi/hộp, 4 hộp/thùng. Độ dày tối thiểu ngón tay: 0.17 mm; Lòng bàn tay: 0.14 mm; Cổ tay: 0.10 mm. Lượng Protein : Tối đa 200μg/dm2 Mức bột : Tối đa 15 mg/dm2 Cường độ dãn (MPa): Trước lão hóa tối thiểu 24, sau lão hóa tối thiểu 18 Chiều dài tối thiểu: 280mm - Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 9001 được chứng nhận bởi SGS (Anh). Tiêu chuẩn ISO 13485:2003. | Hộp 50 đôi | Đôi | 700
18 | Găng tay rà soát lòng tử cung số 7+7,5 (đã tiệt trùng) | Găng sản khoa đã tiệt trùng dài 500 mm sản xuất từ latex cao su thiên nhiên phủ bột chống dính, sử dụng một lần. Găng đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 50 đôi / hộp | Đôi | 200
19 | Bơm tiêm 10ml kim số 23 x 1 | - Xy lanh dung tích 10ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Có thang chia dung tích hút tối đa đến 12ml, vạch chia nhỏ nhất ≤0,2ml - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp) - Xuất xứ: Việt Nam | Hộp /100 cái đóng gói vô trùng | Cái | 50000
20 | Bơm tiêm 1ml kim số 26x1/2'' | - Xy lanh dung tích 1ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, đạt khoảng chết ≤ 0.03ml, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim 26Gx1/2". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp) - Xuất xứ: Việt Nam | Hộp /100 cái đóng gói vô trùng | Cái | 6000
21 | Bơm tiêm 20ml kim số 23 x 1'' | - Xy lanh dung tích 20ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Đầu côn lệch tâm giúp cho việc đuổi khí dễ dàng, thuận tiện - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim cỡ 23Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp) - Xuất xứ: Việt Nam | Hộp /50 cái, đóng gói vô trùng | Cái | 3000
22 | Bơm tiêm 20ml máy | Bơm tiêm nhựa 20 ml; Xylanh làm bằng nhựa nguyên sinh trong suốt, đốc xilanh có kết cấu đầu xoắn (Luer lock) để kết nối chắc chắn; gioăng mềm dẻo. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Bơm được sử dụng cho máy bơm tiêm điện. - Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp) - Xuất xứ: Việt Nam | Hộp /50 cái, đóng gói vô trùng | Cái | 8000
23 | Bơm tiêm 3ml kim số 23, 25 | - Xy lanh dung tích 3ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp) - Xuất xứ: Việt Nam | Hộp /100 cái đóng gói vô trùng | Cái | 66000
24 | Bơm tiêm 5ml kim số 23, 25 | - Xy lanh dung tích 5ml, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Có thang chia dung tích hút tối đa đến 6ml - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp) - Xuất xứ: Việt Nam | Hộp /100 cái đóng gói vô trùng | Cái | 60000
25 | Bơm tiêm 50ml máy | Xy lanh làm bằng nhựa nguyên sinh trong suốt, đốc xilanh có kết cấu đầu xoắn (Luer lock) để kết nối chắc chắn với dây nối bơm tiêm điện; Gioăng mềm dẻo, khí và dung dịch không lọt qua gioăng ở đầu bịt piston. Dễ dàng quan sát thế tích làm đầy. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Vạch chia liều lượng chính xác, rõ ràng. Bơm được sử dụng cho máy bơm tiêm điện. Bơm có vạch chia thể tích tối đa 60ml, vạch chia nhỏ nhất ≤ 1ml để tiện sử dụng cho trẻ em - Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp) - Xuất xứ: Việt Nam | Hộp /25 cái đóng gói vô trùng | Cái | 170
26 | Bơm tiêm cho ăn dùng 1 lần 50ml | - Xy lanh có dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. - Đốc xy lanh to lắp vừa dây cho ăn. - Đạt tiêu chuẩn FDA do cơ quan Quản lý Thực phẩm và Thuốc Hoa Kỳ (FDA) công bố Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp) - Xuất xứ: Việt Nam | Hộp /25 cái đóng gói vô trùng | Cái | 50
27 | Dây nối bơm tiêm 140 cm 2,5ml | - Mềm dẻo, trong suốt, chống xoắn. - Thể tích mồi dịch 1ml - Đường kính trong: 0.9 mm. Đường kính ngoài: 1.9mm - Tốc độ 0.9ml/m : áp lực 2 bar - Đầu nối Luer Lock, có khóa dừng - Chất liệu PVC, Không có chất phụ gia DEHP , thay thế bằng DEHT an toàn - Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016 - Chứng nhận EC - FSC Đức, Úc | Hộp /50 cái | Cái | 200
28 | Dây truyền dịch có van 20 giọt/1ml | Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh; Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn; Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch, thể tích ≥ 8.5ml. Có bầu cao su tiếp thuốc. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng; Độ dài dây dẫn ≥ 1500mm. Dây truyền dịch kèm kim thường 23Gx1". Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc gắn kết với kim luồn chắc chắn và dễ thao tác khi sử dụng. Đạt tiêu chuẩn TCVN 6591-4: 2008; ISO 13485: 2016 (TUV) Xuất xứ: Việt Nam | Gói 1 cái vô trùng | Cái | 11000
29 | Kim cánh bướm các số 23G, 25G | Bộ kim cánh bướm, cỡ 23G, 25G. Dây dẫn bằng chất liệu nhựa nguyên sinh PVC, dài ≥30cm, đường kính trong 1.5mm, đường kính ngoài 2.5mm, không DEHP. Kim bằng vật liệu thép không gỉ, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh, không có gờ, có nắp chụp. Có đầu kết nối Luer lock. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Xuất xứ: Việt Nam | Hộp/ 50 cái, đóng gói vô trùng | Cái | 600
30 | Kim chọc dò các số 18G,20G,22G,25G,27G x 3.1/2 | Đầu kim Quinke 3 mặt vát dài 3 1/2" G18, 3 1/2" G20, 3 1/2" G22, 3 1/2" G25, 3 1/2" G27 sắc bén Chuôi kim trong suốt, có phản quang, giúp phát hiện nhanh dịch não tủy chảy ra. FSC: Đức, Úc | Hộp /25 cây đóng gói vô trùng | Cây | 50
31 | Kim luồn tĩnh mạch G18,G20,G22,G24 | • Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cửa chích, 2 đường cản quang • Catheter FEP kháng xoắn, chắn bức xạ đặc biệt, dễ truyền với lưu lượng tối ưu, sản xuất từ nguyên liệu sinh học tương thích cao giúp thời gian lưu kim lên đến 96 giờ • Cánh linh hoạt giúp cố định dễ dàng và an toàn • Kim: 3 mặt vát, làm từ thép không gỉ, sắc bén, phủ 1 lớp silicon • Cửa chích thuốc với van silicon một chiều chất lượng cao tránh xì rỉ dịch Tiệt trùng khí EO. | 100 cây / hộp | Cây | 20000
32 | Kim nha khoa dài 27G x 13/16 (0.40 x 30 mm) | - Đầu kim siêu nhỏ - Kim có độ bền cao - Độ chắc chắn đáng tin cậy - Hiển thị trục xiên hữu ích - Đóng gói riêng biệt - Sản xuất tại các nước G7 | Hộp /100 cây | Cây | 500
33 | Kim nha khoa ngắn 27G x 13/16 (0.40 x 21mm) | - Đầu kim siêu nhỏ - Kim có độ bền cao - Độ chắc chắn đáng tin cậy - Hiển thị trục xiên hữu ích - Đóng gói riêng biệt - Sản xuất tại các nước G7 | Hộp /100 cây | Cây | 500
34 | Kim tiêm nhựa dùng 1 lần các số (18G, 20G, 23G, 25G) x 1.1/2 | Kim các số G18, G20, G23, Vỉ đựng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim. Đạt tiêu chuẩn CE , ISO 13485 Xuất xứ: Việt Nam | Hộp /100 cây, đóng gói vô trùng | Cây | 50000
35 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamid 2/0 ' 75cm, kim tam giác 3/8C 24mm | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi vô trùng được làm từ polyamide 6/6.6 số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả | Hộp /24 tép | Tép | 3000
36 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamid 3/0 75cm, kim tam giác 3/8C 24mm | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi vô trùng được làm từ polyamide 6/6.6 số 3/0b, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả | Hộp /24 tép | Tép | 3000
37 | Chỉ tan tự nhiên 2/0, 75cm+Kim tròn 1/2C,26mm. | Chỉ tan chậm tự nhiên số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde Chỉ làm từ collagen tinh khiết từ thanh mạc ruột bò, sợi chắc, mềm dễ uốn Đóng gói trong dung dịch alcohol và EO dạng lỏng, bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả. Chỉ có màu nâu sẫm | Hộp /24 tép | Tép | 300
38 | Chỉ tan tự nhiên số 1 75 cm+Kim tròn 1/2C 40 mm, thân kim có rãnh. | Chỉ tan chậm tự nhiên số 1, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 40 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde Chỉ làm từ collagen tinh khiết từ thanh mạc ruột bò, sợi chắc, mềm dễ uốn Đóng gói trong dung dịch alcohol và EO dạng lỏng, bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả. Chỉ có màu nâu sẫm | Hộp /24 tép | Tép | 200
39 | Miếng cầm máu mũi 8x1,5x2cm | - Làm bằng chất liệu PVA an toàn và mềm mại; độ thấm hút cao, có dây - Duy trì môi trường ẩm ướt và thúc đẩy quá trình lành vết thương - Không chứa chất xơ và không chứa latex, không gây tác dụng phụ. - Tiêu chuẩn: CE, FDA - Kích thước: 80×20×15mm | Hộp/ 10 miếng | Miếng | 100
40 | AirWay số 0,1,2,3,4 (tiệt trùng) | Được làm từ nhựa y tế chất lượng cao, không latex • Được tiệt trùng đóng gói riêng lẻ từng cái. • Màu sắc được mã hóa để xác định ngay lập tức các kích cỡ. • Bao gồm các size: + Size số 0: 60mm, đen. + Size số 1: 70mm, trắng. + Size số 2: 80mm, xanh lá. + Size số 3: 90mm, vàng . + Size số 4: 100mm, đỏ. | 1cái / gói | Cái | 100
41 | Bộ Mask oxy trẻ em nồng độ cao | - Mặt nạ thở oxy có túi bao gồm: Dây dẫn, mặt nạ nẹp mũi, màng silicone, dây chun, đầu nối túi khí, túi khí, đầu nối dây dẫn. - Mặt nạ và dây dẫn được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh màu trắng trong, không có chất tạo màu. Dây dẫn có chiều dài ≥2 m, lòng ống có khía chống gập - Các cỡ: M, L, XL. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 1cái/gói vô trùng | Cái | 60
42 | Bộ Mask oxy sơ sinh nồng độ cao | - Mặt nạ thở oxy có túi bao gồm: Dây dẫn, mặt nạ nẹp mũi, màng silicone, dây chun, đầu nối túi khí, túi khí, đầu nối dây dẫn. - Mặt nạ và dây dẫn được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh màu trắng trong, không có chất tạo màu. Dây dẫn có chiều dài ≥2 m, lòng ống có khía chống gập - Các cỡ: M, L, XL. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 1cái/gói vô trùng | Cái | 60
43 | Bao đo máu sau sanh | Dung tích 2000ml. Chất liệu: màng nhựa PE trong. - Kích thước: 1.050mm x 700mm. - Tiệt trùng bằng khí EO- Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 1cái/gói vô trùng | Cái | 200
44 | Bao cao su | Được sản xuất từ cao su thiên nhiên, sản phẩm sử dụng một lần | Hộp 120 cái | Cái | 500
45 | Bao huyết áp người lớn | Gồm bao vải và túi hơi huyết áp | 1cái/gói | Cái | 50
46 | Bao huyết áp trẻ em | Gồm bao vải và túi hơi huyết áp | 1cái/gói | Cái | 30
47 | CPAP Cannula số 0 | Số 0, dùng cho hệ thống thở CPAP | 1cái/gói vô trùng | Cái | 50
48 | CPAP Cannula số 1 | Số 1, dùng cho hệ thống thở CPAP | 1cái/gói vô trùng | Cái | 50
49 | CPAP Cannula số 2 | Số 2, dùng cho hệ thống thở CPAP | 1cái/gói vô trùng | Cái | 50
50 | Cannula size XS, S, M, L | Chất liệu Silicone | Gói / 1 cái | Cái | 50
51 | Dây hút đàm nhớt, các số 6 -> 16 | Các số 5-6-8-10-12-14-16-18. Sản phẩm được kết cấu 02 phần. Khóa van và dây dẫn. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh không chứa DEHP, nhựa trong, nhẵn bóng tránh gây tổn thương, xây xước niêm mạc, đầu dây hút có 2 mắt phụ để hút. Khoá van chia nhiều màu dễ phân biệt giữa các số, có 2 loại có nắp và không nắp. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn CE, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485. Xuất xứ: Việt Nam | 1sợi/gói vô trùng | Sợi | 400
52 | Dây garo | Sản phẩm được làm bằng thun, chất liệu cao su co giãn tốt. | 10 sợi / gói | Sợi | 300
53 | Dây oxy 2 râu cho trẻ sơ sinh non | - Chất liệu nhựa PVC y tế cao cấp, bao gồm dây dẫn và gọng mũi - Không chứa chất DEHP, được tiệt trùng bằng khí EO - Ống dây mềm, chống vặn xoắn. Bề mặt trơn nhẵn. - Ống không bị tác động bởi oxy hay thuốc - Đầu thở mềm, có 2 ống thẳng đưa vào mũi màu trắng trong, không có chất tạo màu - Các cỡ: trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn - Dây dẫn có chiều dài ≥2 m, lòng ống có khía chống gập. - Đóng gói 1 cái/ túi và tiệt trùng bằng khí EO - Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485 Xuất xứ: Việt Nam | 1cái/gói vô trùng | Cái | 100
54 | Dây cho ăn, số 6 ->16 | Ống thông dạ dày các cỡ gồm 2 loại có nắp (gồm các cỡ 5Fr, 6Fr, 8 Fr, 10Fr) và không có nắp (12Fr,14Fr,16Fr,18Fr). Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm, dẻo, trơn giảm tổn thương niêm mạc. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485 Xuất xứ: Việt Nam | Gói 10 cái vô trùng | Cái | 100
55 | Dây Oxy 2 lỗ dài 2.1m, lòng dây hình sao, size S, L | - Chất liệu nhựa PVC y tế cao cấp, bao gồm dây dẫn và gọng mũi - Không chứa chất DEHP, được tiệt trùng bằng khí EO - Ống dây mềm, chống vặn xoắn. Bề mặt trơn nhẵn. - Ống không bị tác động bởi oxy hay thuốc - Đầu thở mềm, có 2 ống thẳng đưa vào mũi màu trắng trong, không có chất tạo màu - Các cỡ: trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn - Dây dẫn có chiều dài ≥2 m, lòng ống có khía chống gập. - Đóng gói 1 cái/ túi và tiệt trùng bằng khí EO - Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, TCVN Xuất xứ: Việt Nam | 1cái/gói vô trùng | Cái | 2000
56 | Dây Oxy 2 lỗ size XS, phần 2 nhánh tiếp xúc di chuyển được | - Chất liệu nhựa PVC y tế cao cấp, bao gồm dây dẫn và gọng mũi - Không chứa chất DEHP, được tiệt trùng bằng khí EO - Ống dây mềm, chống vặn xoắn. Bề mặt trơn nhẵn. - Ống không bị tác động bởi oxy hay thuốc - Đầu thở mềm, có 2 ống thẳng đưa vào mũi màu trắng trong, không có chất tạo màu - Các cỡ: trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn - Dây dẫn có chiều dài ≥2 m, lòng ống có khía chống gập. - Đóng gói 1 cái/ túi và tiệt trùng bằng khí EO - Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, TCVN. Xuất xứ: Việt Nam | 1cái/gói vô trùng | Cái | 1000
57 | Dây rửa dạ dày | Công dụng: hỗ trợ trong việc súc, rửa dạ dày bằng một hệ thống khép kín Làm từ mủ cao su tự nhiên Size: 28mm & 22mm Được đóng gói riêng lẻ trong từng túi | 1 bộ / gói | Bộ | 10
58 | Đè lưỡi gỗ tiệt trùng | Sản phẩm được làm bằng gỗ thông, được sản xuất và sấy khô theo quy trình khép kín, có màu gỗ tự nhiên, không qua xử lý hóa chất và được tiệt trùng. Công dụng: dùng để đè lưỡi khi khám họng. | 100 cái/ hộp | Cái | 3000
59 | Điện cực đo điện tim | * Kích thước miếng dán: 43mmx 45mm, Oval * Phần tử cảm biến Ag/AgCl và Hydro Gel tạo độ bám dính * Làm từ vật liệu PE-Foam, nút điện cực từ Thép. | 50 miếng / gói | Miếng | 100
60 | Đai xương đòn các số 5,6,7,8,9 | Vật liệu: Vải cotton, mút xốp, khóa velcro | 1cái/gói | Cái | 100
61 | Kẹp rún tiệt trùng sơ sinh | Sản xuất từ chất liệu nhựa PP nguyên sinh, độ trơn láng cao. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 (TUV) Xuất xứ: Việt Nam | 1cái/gói vô trùng | Cái | 500
62 | Khóa 3 ngã + dây 25cm | - Khóa ba ngã gồm 2 đầu kết nối có nắp vặn khóa đóng mở được và khóa luer-lock. - Có dây nối dài 25cm, mềm dẻo làm từ nhựa nguyên sinh trong suốt, không chứa độc tố, có khóa chặn dòng. - Chạc ba có nòng trơn nhẵn, đảm bảo dòng chảy, góc xoay 360 độ. - Khóa không hở, thông tốt, độ nhạy tốt, dễ điều chỉnh | 1cái/gói vô trùng | Cái | 100
63 | Kim chích máu đầu ngón tay | Được sản xuất từ thép Carbon, đầu mũi kim được vát nhọn với công nghệ sản xuất hiện đại. | Hộp/ 200 cây | Cây | 5000
64 | Kim khâu tam giác các cỡ | Được sản xuất bằng thép Cacbon | Gói 10 cái vô trùng | Cái | 200
65 | Mặt nạ xông khí dung người lớn | - Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong, không có chất tạo màu. Có bộ khí dung. - Dây dẫn có chiều dài ≥2m, lòng ống có khía chống gập được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn có khía đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn. - Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ và mũi bệnh nhân. - Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao. - Các cỡ: M, L, XL. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) - Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485 | 1cái/gói vô trùng | Cái | 1000
66 | Mặt nạ xông khí dung trẻ em | - Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong, không có chất tạo màu. Có bộ khí dung. - Dây dẫn có chiều dài ≥2m, lòng ống có khía chống gập được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn có khía đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn. - Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ và mũi bệnh nhân. - Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao. - Các cỡ: M, L, XL. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) - Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485 | 1cái/gói vô trùng | Cái | 300
67 | Nhiệt kế 420 C | Nhiệt kế 42 độ C | 12cái/ hộp | Cái | 60
68 | Ống nội khí quản, có dây cản quang, đầu mũi bo tròn, bóng áp suất thấp, số 2.0 -> 4.5 | • Công dụng: được sử dụng để thông đường khí quản. • Sản xuất từ nhưa PVC không độc hại, trong suốt mềm mại. • Đóng gói riêng lẽ từng túi | 1cái/ gói | Cái | 30
69 | Ống nội khí quản, dây cản quang, đầu mũi bo tròn, bóng áp suất thấp, số 5.0 -> 8.0 | • Công dụng: được sử dụng để thông đường khí quản. • Sản xuất từ nhưa PVC không độc hại, trong suốt mềm mại. • Đóng gói riêng lẽ từng túi | 1cái/ gói | Cái | 30
70 | Que thử đường huyết | Công nghệ: Cảm biến sinh học/Điện hóa, đường oxidase (GOD) Thời gian đo: 10 giây Lượng mẫu tối thiểu: 0.5 μL Loại mẫu xét nghiệm: Máu tươi toàn phần từ mao mạch Phạm vi HCT: 25 - 60% Khoảng đo đường huyết: 1.1 - 33.3mmol/L (20 - 600mg/dL) | Hộp/ 50 test | Test | 7000
71 | Sonde Foley 2 nhánh phủ silicone trong và ngoài ống, từ số 12 đến 30 Ch/Fr | • Dùng để thông tiểu cho bệnh nhân. • Được sản xuất từ cao su thiên nhiên và được tráng qua silicon. • Được đóng gói trong từng túi riêng lẻ. | 1cái/gói vô trùng | Cái | 250
72 | Sonde Foley 2 nhánh phủ silicone trong và ngoài ống, có nòng kim loại số 6 + 8 + 10 Ch/Fr | • Dùng để thông tiểu cho bệnh nhân. • Được sản xuất từ cao su thiên nhiên và được tráng qua silicon. • Được đóng gói trong từng túi riêng lẻ. | 1cái/gói vô trùng | Cái | 50
73 | Sonde hậu môn không có DEHP các số | Ống thông hậu môn các số 22,24,26,28. Dây dẫn dài 400mm được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016 (TUV) Xuất xứ: Việt Nam | 1cái/gói vô trùng | Cái | 50
74 | Ống thông tiểu 1 nhánh các số 8->18 | Làm từ vật liệu PVC Chiều dài 40cm | 1cái/gói vô trùng | Cái | 200
75 | Túi nước tiểu có quai treo 2000ml | - Sản xuất từ nhựa y tế PVC, không độc hại. - Kích cỡ 2000ml, độ dày 1.2mm, phân vạch rõ ràng. Có vạch dung tích mỗi 100ml. Đảm bảo kín không rò rỉ. Có bảng chia vạch nghiêng cho phép theo dõi lượng nước tiểu cực ít (25ml) trong những trường hợp bệnh nhân thiểu niệu. - Van xả thoát đáy chữ T, chống trào ngược, ống đầu vào 90cm. Có quai treo bằng nhựa PVC. - Thân túi có bảng ghi thông tin cơ bản về bệnh nhân: Họ tên, số giường, số phòng. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Xuất xứ: Việt Nam | 10cái/ gói | Cái | 250
76 | Bóp bóng giúp thở, tháo rời được, người lớn | Vật liệu: nhựa PVC cao cấp dùng trong y tế Bao gồm: 1. Bóng bóp giúp thở. 2. Chụp (Mask) 3. Túi dữ trữ oxy 4. Dây nối oxy | 1cái/gói | Cái | 10
77 | Bóp bóng giúp thở, tháo rời được, trẻ em | Vật liệu: nhựa PVC cao cấp dùng trong y tế Bao gồm: 1. Bóng bóp giúp thở. 2. Chụp (Mask) 3. Túi dữ trữ oxy 4. Dây nối oxy | 1cái/gói | Cái | 10
78 | Bóp bóng giúp thở, tháo rời được, sơ sinh | Vật liệu: nhựa PVC cao cấp dùng trong y tế Bao gồm: 1. Bóng bóp giúp thở. 2. Chụp (Mask) 3. Túi dữ trữ oxy 4. Dây nối oxy | 1cái/gói | Cái | 10
79 | Đèn đọc 2 phim 42cm x 60cm | Biến tần - Không mỏi mắt. Tự động bật sáng khi cài film hoặc công tắc tiện dụng tay. Ánh sáng đồng đều Đèn led ánh sáng trắng Kích thước: 45cm x 72cm | Hộp 1 cái | Cái | 5
80 | Đồng hồ oxy 15l/min | • Công dụng: Đo áp suất bình khí oxy. • Bộ sản phẩm tiêu chuẩn bao gồm: + Đồng hồ đo áp suất. + Cột đo lưu lượng khí Oxy ra. + Bình tạo ẩm khí Oxy + Đầu làm bằng polycacbonat để đảm bảo tính bền. Áp suất đầu vào: 150bar Van an toàn: 3.5bar ± 0.5bar Áp suất đầu ra: 2bar-3bar Phạm vi lưu lượng kế: 1L / phút -10L / 15L / phút | 1cái/ hộp | Cái | 50
81 | Hộp tròn đựng gòn 8cm x 6cm | Hộp tròn đựng gòn 8 cm x 6cm, thép không rỉ | 1 hộp | Cái | 50
82 | Máy đo huyết áp người lớn (không có tai nghe) | Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20 ~ 300mmHg - Độ chính xác: ± 3mmHg - Hệ thống ống dẫn khí, quả bóp bằng chất liệu cao su chống oxy hoá có độ bền cao - Vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao - Hệ thống dây dẫn khí bằng cao su cao cấp chống oxy hoá. - Đồng hồ áp lực hiển thị áp xuất chuẩn (không bị lệch điểm không) | 1cái/ hộp | Cái | 50
83 | Ống nghe 2 tai | Cấu hình: Mặt nghe: gồm chuông và màng nghe, được thiết kế 2 mặt. Ống nghe 2 tai làm bằng đồng thau. Dây chữ Y làm bằng nhựa PVC | 1cái/ hộp | Cái | 100
84 | Máy đo huyết áp trẻ em (có tai nghe) | Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20 ~ 300mmHg - Độ chính xác: ± 3mmHg - Hệ thống ống dẫn khí, quả bóp bằng chất liệu cao su chống oxy hoá có độ bền cao - Vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao - Hệ thống dây dẫn khí bằng cao su cao cấp chống oxy hoá. - Đồng hồ áp lực hiển thị áp xuất chuẩn (không bị lệch điểm không) - Tai nghe có độ khuyếch đại lớn, nghe êm, không đau tai | 1 cái/ hộp | Bộ | 50
85 | Ống nội khí quản, có dây cản quang, đầu mũi trái khế, bóng áp suất thấp, số 2.0 -> 4.5 | Được dùng để duy trì đường thở và thông khí cơ học cho bệnh nhân Vật liệu PVC y tế, trong suốt, không độc, không kích ứng Ống thành mỏng, chống gập, nhạy cảm nhiệt, mềm theo nhiệt độ cơ thể Bề mặt trong và ngoài ống trơn nhẵn, dễ luồn, dễ rút, dễ hút dịch Đầu xa và lỗ murphy được mài nhẵn mịn, bóng có hình dáng thuôn dần giảm chấn thương khi luồn và rút ống, hình dạng trái khế. Dây bơm bóng chống gập, đảm bảo an toàn khi bơm và xả bóng Đường cản quang và vạch đánh dấu hướng dẫn định vị Đầu nối 15mm Tiệt trùng E.T.O, không chứa chất gây sốt. Sử dụng 1 lần. | 1 cái / gói | Cái | 100
86 | Ống nội khí quản, dây cản quang, đầu mũi trái khế, bóng áp suất thấp, số 5.0 -> 9.0 | Được dùng để duy trì đường thở và thông khí cơ học cho bệnh nhân Vật liệu PVC y tế, trong suốt, không độc, không kích ứng Ống thành mỏng, chống gập, nhạy cảm nhiệt, mềm theo nhiệt độ cơ thể Bề mặt trong và ngoài ống trơn nhẵn, dễ luồn, dễ rút, dễ hút dịch Đầu xa và lỗ murphy được mài nhẵn mịn, bóng có hình dáng thuôn dần giảm chấn thương khi luồn và rút ống, hình dạng trái khế. Dây bơm bóng chống gập, đảm bảo an toàn khi bơm và xả bóng Đường cản quang và vạch đánh dấu hướng dẫn định vị Đầu nối 15mm Tiệt trùng E.T.O, không chứa chất gây sốt. Sử dụng 1 lần. | 1 cái / gói | Cái | 100
87 | Nẹp Gỗ 100cm x 7cm x 1cm (dài x ngang x dày) | KT: 100cm x 7cm x 1cm | Gói/1 cái | Cái | 20
88 | Nẹp Gỗ 120cm x 7cm x 1cm | KT: 120cm x 7cm x 1cm | Gói/1 cái | Cái | 100
89 | Nẹp Gỗ 60cm x 5cm x 1cm | KT: 60cm x 5cm x 1cm | Gói/1 cái | Cái | 100
90 | Nẹp Gỗ 30cm x 5cm x 1cm | KT: 30cm x 5cm x 1cm | Gói/1 cái | Cái | 110
91 | Nẹp Gỗ 40cm x 5cm x 1cm | KT: 40cm x 5cm x 1cm | Gói/1 cái | Cái | 100
92 | Đầu cone vàng | Chất liệu: Nhựa PP | 1.000 cái/ gói | Cái | 5000
93 | Ống hút karman 1 van | Gồm: Piston, vòng cao su piston, vòng chặn piston, xy lanh, núm silicon, thân khóa, dù khóa, hạt khóa, ống hút, chai đựng dầu bôi trơn. | 1cái/gói | Cái | 100
94 | Đầu col xanh | Chất liệu: Nhựa PP | Gói/500 cái | Gói | 3000
95 | Khay đậu sâu trung | Khay đậu sâu trung (400ml), thép không rỉ | Gói/ cái | Cái | 10
96 | Kéo thẳng 18cm | Kéo thẳng 18cm, thép không rỉ | Gói/ cái | Cái | 50
97 | Pen thẳng 18cm | Pen thẳng 18cm, thép không rỉ | Gói/ cái | Cái | 50
98 | Kẹp kim khâu 18cm | Kẹp kim khâu 18cm, thép không rỉ | Gói/ cái | Cái | 50
99 | Hộp chữ nhật lớn 23x11x5cm | Hộp chữ nhật lớn 23x11x5cm, thép không rỉ | Gói/ cái | Cái | 10
100 | Que lấy bệnh phẩm | Dùng để lấy mẫu bệnh phẩm | Bịch/20gói /5 que | Que | 300
101 | Kim châm cứu số 1 | Kim châm cứu vô trùng loại dùng 1 lần. Kim đốc thép y tế không gỉ, dẫn điện tốt. Đường kính: 0.25-0.3(mm), Chiều dài: L: 13-75(mm) Đạt tiêu chuẩn EC và ISO 13485 | Hộp100 cây/10 túi | Cây | 15000
102 | Kim châm cứu số 2 | Kim châm cứu vô trùng loại dùng 1 lần. Kim đốc thép y tế không gỉ, dẫn điện tốt. Đường kính: 0.25-0.3(mm), Chiều dài: L: 13-75(mm) Đạt tiêu chuẩn EC và ISO 13485 | Hộp100 cây/10 túi | Cây | 50000
103 | Kim châm cứu số 7 | Kim châm cứu vô trùng loại dùng 1 lần. Kim đốc thép y tế không gỉ, dẫn điện tốt. Đường kính: 0.25-0.3(mm), Chiều dài: L: 13-75(mm) Đạt tiêu chuẩn EC và ISO 13485 | Hộp100 cây/10 túi | Cây | 1000
104 | Máy đo huyết áp điện tử | Khoảng đo: HA tâm thu: 60-255mmHg HA tâm trương: 40-200mmHg Nhịp tim: 40-199 nhịp/phút Độ chính xác: Huyết áp: ±3mmHg Nhịp tim: ±5% | Cái/Hộp | Cái | 20
105 | Bao máy đo huyết áp điện tử | Vòng bít máy đo huyết áp bắp tay Omron | Cái/Hộp | Cái | 20
106 | Kéo cắt chỉ 12 cm | Kéo cắt chỉ 12cm, thép không rỉ | Gói/ cái | cái | 50
107 | Kẹp phẫu tích có mấu 18 cm | Nhíp có mấu 18 cm, thép không rỉ | Gói/ cái | Cái | 50
108 | Kẹp phẫu tích không có mấu 16 cm | Nhíp nhọn 16cm, thép không rỉ | Gói/ cái | Cái | 50
109 | Xe đẩy bệnh nhân ngồi | Bộ khung làm bằng Thép mạ Crôm bền bỉ và kiên cố. Có chỗ để tay và chân thoải mái. Chiều rộng xe: 65cm Chiều rộng lưng ghế: 46cm | Thùng/ cái | Cái | 10
110 | Hộp thuốc chống sốc bằng nhựa | Hộp thuốc cấp cứu chống sốc phản vệ bằng nhựa | Gói/ 01 cái | Cái | 10
111 | Bình kìm 5 x 16 | Ông cắm pen cao 5cm x 16cm | Gói/ cái | Cái | 10
112 | Xe đẩy bình oxy | Xe ô xy 6 khối inox 304 , ống khung 25dày 1,5 các thanh giằng v 3 dày 2mm 2 ống đỡ bánh sau ống 19 dầy 1mm có 4 bánh xe 2bánh trước bánh hàn quốc đường kính ,200mm hai bánh sau đường kính 100mm tấm đỡ bình ô xy dầy 1,5mm | Cái | Cái | 10
113 | Túi chuyển viện | Dùng để đựng y dụng cụ dùng trong cứu thương Dài 34cm, rộng 24cm, cao 22cm | Gói/ 01 cái | Cái | 10
114 | Xe tiêm 3 tầng | Xe inox 304, 3 tầng 50cm x 80cm, không có hộc kéo | Xe | Xe | 5
115 | Chỉ không tiêu 4.0 | Chỉ không tan tự nhiên đa sợi bện, được làm từ một dạng protein hữu cơ - chiết xuất từ kén tằm Bombyx Mori, có tráng phủ một lớp sáp (wax) hoặc silicon số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 18 mm, S15E18. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả | Hộp /24 tép | Tép | 100
116 | Băng keo cá nhân | Sợi vải đàn hồi, viscose 70%, polyamide 30%, độ bền kéo 14.5kg/12mm ± 500g. Phủ keo Acrylic 140mg không chứa latex, độ dính 520g/12mm ± 30g an toàn cho mọi loại da. Gạc 20mm x 10mm thấm hút tốt, mềm, có lớp màng PE (polyethylene) không dính vào vết thương. Tẩm benzalkonium chloride có hiệu quả khử trùng và diệt khuẩn. Có kiểm tra vi sinh. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, FDA, CFS, TCCS 07:2016/YC | Hộp/ 100 miếng | Miếng | 50000
117 | Doppler tim thai | Chức năng: Đầu dò Doppler có độ nhạy cao, tần số 2 MHz Thiết kế nhỏ gọn và nhẹ Thiết kế thuận tiện dễ sử dụng Thời gian sử dụng dài tới 6 giờ liên tục Hiển thị: Nhịp tim thai và mức pin Dải nhịp tim: 50 ~ 240 nhịp/phút Tần số đầu dò: 2 MHz Cường độ sóng âm < 10 W/cm2 | Hộp/ cái | Cái | 1
118 | Nhiệt kế điện tử hồng ngoại đo trán | Đo nhiệt độ trán không tiếp xúc | Hộp/ cái | Cái | 10
119 | Bục inox 2 tầng | 2 tầng, KT: 46x 40 x31cm, Inox 201 | Cái | Cái | 5
120 | Bóng đèn hồng ngoại | Đèn hồng ngoại Công xuất 250W | Hộp/ cái | Cái | 5
121 | Cân sức khoẻ | Tấm lót và mặt kính bằng nhựa ABS cao cấp, bền và chịu lực cao. Dễ sử dụng, chỉ cần lên và cân. Độ chính xác cao, phù hợp cho mọi lứa tuổi. | Hộp/ cái | Cái | 10
122 | Cây truyền dịch | Kích thước : Từ 1200-2200mm, tăng chỉnh dể dàng bằng núm nhựa Vật liệu: inox 304 Chân inox hộp 30x60x1.0mm, kích thước 500x500mm Trụ inox 25.4x1.0 mm và 22x1.0 mm, có 04 móc treo bằng lap 5mm04 bánh xe phi 50mm có khóa | Cái | Cái | 30
123 | Bo điện tim | Quy cách: Bộ 6 cái/hộp. | Bộ/ 6 cái | Cái | 18
124 | Ống hút nhau thai các số | Các số: 4, 5, 6. Được tiệt trùng bằng khí E.O. Sản xuất bằng nhựa PVC. Ống nhựa trong, mềm dẻo. Đầu hút trơn láng không bavia. HSD > 48 tháng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 (TUV) | Gói/ 10 cái | ống | 300
125 | Kéo mét đầu tù 16cm | Thẳng/cong 16cm, chất liệu thép không rỉ | Gói/ cái | Cái | 20
126 | Băng keo chỉ thị nhiệt 3M ( hấp ướt) | Băng keo chỉ thị nhiệt kích thước 2.4cm x 55m - Thành phần: giấy 75-85%, chất bám dính 10-20%, Acrylic Polymer: 2-5%, mực chỉ thị 0,5-2%. - Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn hơi nước 121⁰C và 132-134⁰C. - Vạch chỉ thị sẽ chuyển sang màu đen sau khi qua tiệt khuẩn và giữ nguyên màu trong vòng 6 tháng. - Xuất xứ: G7/ EU - Đáp ứng tiêu chuẩn FDA và ISO 13485 | Gói/ cái | Cái | 20
127 | Lam kính 7105 | Độ dày: 1.0 - 1.2mm.Kích thước: 25.4 x 76.2mm (1” x 3”). Vật liệu cấu thành: kính. Loại nhám. | Hộp/ 72 miếng | miếng | 600
128 | Lam kính 7102 | Độ dày: 1.0 - 1.2mm.Kích thước: 25.4 x 76.2mm (1” x 3”). Vật liệu cấu thành: kính. Loại trơn | Hộp/ 72 miếng | miếng | 600
129 | Máy soi ven | Đèn soi chích ven cho trẻ sơ sinh và phụ kiện đi kèm. | Hộp/ cái | Cái | 3
130 | Hộp chữ nhật trung | Hộp chữ nhật trung 19x9x4cm | Gói/ cái | Cái | 20
131 | Xe đẩy bệnh nhân nằm Inox | Xe đẩy đẩy bệnh nhân nằm người lớn, Inox , KT 60x190x750 | Cái | Cái | 10
132 | Đèn tiểu phẩu | Đèn gù hồng ngoại, chiều cao điều chỉnh được từ 1m-1m7 Có chức năng Dimmer | Thùng/ cái | Cái | 5
133 | Máy đo đường huyết | Công nghệ: Cảm biến sinh học/Điện hóa, đường oxidase (GOD) Thời gian đo: 10 giây Lượng mẫu tối thiểu: 0.5 μL Loại mẫu xét nghiệm: Máu tươi toàn phần từ mao mạch Phạm vi HCT: 25 - 60% Khoảng đo đường huyết: 1.1 - 33.3mmol/L (20 - 600mg/dL) | Hộp/ cái | Cái | 10
134 | Tủ đầu giường Inox | Cấu hình cung cấp: 01 Tủ đầu giường 04 Đệm cao su bọc chân.Thông số kỹ thuật: Mô tả: Tủ đầu giường inox 304 gồm 01 hộc kéo và 01 tủ, có lan canKích thước: sâu 350 x rộng 400 x cao toàn bộ 850mmChân giường có đệmbằng cao su cứngThân tủ: xung quanh bọc dày 0.6mm, khung inox vuông 25 x 25 x 0.6 mm.Tủ gồm 01 hộc kéo, có tay nắm kéo (Không khoá) và một tủ có cửa phía trước, có tai móc khoá (Không kèm ổ khoá)Chân được bọc nút cao su. | Cái | Cái | 30
135 | Nệm giường bệnh nhân | Kích thước tổng thể:1900x 900 x 70 mm.Bọc Simili xám Kiểu dáng nâng đầu | Cái | Cái | 50
136 | Cân điện tử | Cân điện tử giới hạn tải trọng: 5 - 150kg | Hộp 1 cái | Cái | 3
137 | Lọ nhựa đựng phân có chất bảo quản 50ml | + Chất liệu nhựa PP nguyên sinh trong suốt, nắp xoay 2 vòng. Kích thước 65x34mm, có muỗng lấy mẫu, có chất bảo quản + ISO 13485:2016 + Thể tích 50ml + HSD: 60 tháng + Có mã vạch, mã QR code quản lý sản phẩm | 100 lọ/bịch | lọ | 300
138 | Ống ly tâm 15ml | Ống ly tâm dung tích 15ml |  | cái | 5000
139 | Ống nghiệm Citrate 3,8% 2m nắp xanh lá, mous thấp | + Chất liệu nhựa nguyên sinh PP 13x75mm, nắp nhựa LDPE + Có chứng nhận thử nghiệm của Bộ Y Tế + Phù hợp TCVN 7612:2007. + Màu nhãn và nắp: Xanh dương (hoặc xanh lá) + ISO 13485:2016 + Chất phụ gia: TriSodium Citrate 3.8% (tỉ lệ 9:1) + Thể tích lấy máu: 1.8ml + HSD: 36 tháng + Có mã vạch, mã QR code quản lý sản phẩm. + Chứng nhận quay ly tâm 6.000 vòng/phút trong 10 phút | 100 ống/khay | Ống | 600
140 | Ống nghiệm EDTA K2 1ml nắp xanh dương, mous thấp | Chất liệu nhựa nguyên sinh PP 13x75mm, nắp nhựa LDPE + Phù hợp TCVN 7612:2007. + Màu nhãn và nắp: tím (hoặc xanh dương) + ISO 13485:2016 + Chất phụ gia: EDTA K2 + Thể tích lấy máu: 1ml + HSD: 36 tháng + Có mã vạch, mã QR code quản lý sản phẩm + Chứng nhận thử nghiệm quay ly tâm 6.000 vòng/phút trong 10 phút. | 100 ống/khay | Ống | 3500
141 | Ống nghiệm EDTA K2 2ml nắp xanh dương, mous thấp | + Chất liệu nhựa nguyên sinh PP 13x75mm, nắp nhựa LDPE + Phù hợp TCVN 7612:2007. + Màu nhãn và nắp: tím (hoặc xanh dương) + ISO 13485:2016 + Chất phụ gia: EDTA K2 + Thể tích lấy máu: 2ml + HSD: 36 tháng + Có mã vạch, mã QR code quản lý sản phẩm + Chứng nhận thử nghiệm quay ly tâm 6.000 vòng/phút trong 10 phút. | 100 ống/khay | Ống | 15000
142 | Ống nghiệm EDTA K3 0.5 ml nắp bật (Nhi) màu trắng, mous thấp | + Chất liệu nhựa nguyên sinh PP - Tube Eppendorf 2ml. + Có chứng nhận thử nghiệm của Bộ Y Tế + Phù hợp TCVN 7612:2007. + Màu nhãn và nắp: tím + ISO 13485:2016 + Chất phụ gia: EDTA K3 + Thể tích lấy máu: 0.5ml + HSD: 36 tháng + Có mã vạch, mã QR code quản lý sản phẩm | 100 ống/khay | Ống | 1300
143 | Ống nghiệm Heparin Lithium 2ml nắp đen, mous thấp. | + Chất liệu nhựa nguyên sinh PP 13x75mm, nắp nhựa LDPE + Có chứng nhận thử nghiệm của Bộ Y Tế + Phù hợp TCVN 7612:2007. + Màu nhãn và nắp: Xanh lá (hoặc đen) + ISO 13485:2016 + Chất phụ gia: Lithium Heparin + Thể tích lấy máu: 2ml + HSD: 36 tháng + Có mã vạch, mã QR code quản lý sản phẩm + Chứng nhận quay ly tâm 6.000 vòng/phút trong 10 phút | 100 ống/khay | Ống | 15000
144 | Ống nghiệm nhựa 5ml không nắp, không nhãn | + Chất liệu nhựa PS nguyên sinh 13x75mm trong suốt, không nhãn. + Phù hợp TCVN 7612:2007. + ISO 13485:2016 + Thể tích 5ml + HSD: 60 tháng + Có mã vạch, mã QR code quản lý sản phẩm | 500 ống/bịch | Ống | 5000
145 | Ống nghiệm Serum hạt nhỏ nắp đỏ | + Chất liệu nhựa nguyên sinh PP 13x75mm, nắp nhựa LDPE + Có chứng nhận thử nghiệm của Bộ Y Tế + Phù hợp TCVN 7612:2007. + Màu nhãn và nắp: Đỏ + ISO 13485:2016 + Chất phụ gia: Silica + hạt nhựa (tròn) + Thể tích lấy máu: 2ml + HSD: 36 tháng + Có mã vạch, mã QR code quản lý sản phẩm + Chứng nhận quay ly tâm 6.000 vòng/phút trong 10 phút | 100 ống/khay | Ống | 7000
146 | Ống nghiệm nhựa 5ml nắp trắng, không nhãn | + Chất liệu nhựa PS nguyên sinh 13x75mm trong suốt, có nắp ấn bên trong ống, không nhãn. + Phù hợp TCVN 7612:2007. + ISO 13485:2016 + Thể tích 5ml + HSD: 60 tháng + Có mã vạch, mã QR code quản lý sản phẩm | 500 ống/bịch | Ống | 5000
147 | Giấy monitor sản khoa 152mm x 150mm x 200sh | Giấy monitor sản khoa Toitu 0030-026 (không lỗ), kích thước 152mm x 150mm x 200sh | Gói 1 xấp | tập | 40
148 | Mỏ vịt các cở | Mỏ vịt cỡ M và L, sản xuất từ chất liệu nhựa nguyên sinh, độ trơn láng cao. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014 Xuất xứ: Việt Nam | 50 cái/bịch | Cái | 100
149 | lamen 22x22mm | Tất cả các lammen được làm bằng chất liệu đặc biệt của Hydrolytical mà không có bât kỳ sai sót, mặt cắt chính xác. Kích thước: 22mm x 22mm | Hộp/100 miếng | Miếng | 500
150 | Pen tim có răng thẳng 18cm | Chất liệu thép không gỉ | Gói 1 cái vô trùng | Cái | 10
151 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamid 4/0 75cm, kim tam giác 3/8C 24mm | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi vô trùng được làm từ polyamide 6/6.6 số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả | Hộp/24 tép | Tép | 120
152 | Giấy điện tim 63mm x 30m | Kích thước: 63mm x 30m | Hộp 10 cuộn | Cuộn | 150
153 | Giấy in nhiệt 57mm x 20m | Có kích thước : 57mm x 20m | Gói 4 cuộn | Cuộn | 50
Tổng cộng : 153 mặt hàng

## hóa chất,sinh phẩm
Danh mục mua sắm hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm năm 2026
(Đính kèm thư mời số 16 /TM-TTYT ngày 09 tháng 4 năm 2026 của Trung tâm Y tế khu vực Tuy Phong)
Stt | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng
1 | Test thử nước tiểu 10 thông số | - Mẫu bệnh phẩm: Nước tiểu; - Các thông số sinh hóa của nước tiểu: Leukocytes, Nitrite, Urobilinogen, Protein, pH, Blood, Specific Gravity, Ketone, Bilirubin, Glucose (LEU/ NIT/ URO/ PRO/ pH/ BLO/ SG/ KET/ BIL/ GLU). Dùng cho máy Mission | 100 test/hộp | Test | 3000
2 | Anti A | Thuốc thử được sử dụng để phát hiện nhóm máu trong mẫu máu người. Hiệu giá > 1:256. Độ đặc hiệu 100%, độ nhạy 100%, độ chính xác 100%. Bảo quản từ 2-8 độ C. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE | 10ml/ Lọ | Lọ | 8
3 | Anti AB | Thuốc thử được sử dụng để phát hiện nhóm máu trong mẫu máu người. Hiệu giá > 1:256. Độ đặc hiệu 100%, độ nhạy 100%, độ chính xác 100%. Bảo quản từ 2-8 độ C. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE | 10ml/ Lọ | Lọ | 8
4 | Anti B | Thuốc thử được sử dụng để phát hiện nhóm máu trong mẫu máu người. Hiệu giá > 1:256. Độ đặc hiệu 100%, độ nhạy 100%, độ chính xác 100%. Bảo quản từ 2-8 độ C. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE | 10ml/ Lọ | Lọ | 8
5 | Anti D | Thuốc thử được sử dụng để phát hiện nhóm máu trong mẫu máu người. Hiệu giá > 1:256. Độ đặc hiệu 100%, độ nhạy 100%, độ chính xác 100%. Bảo quản từ 2-8 độ C. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE | 10ml/ Lọ | Lọ | 8
6 | Test nhanh HIV Ab | Phát hiện định tính kháng thể kháng virus HIV type 1 và type 2. Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh Qui cách test thử: (Ngang : 0.42cm, chiều dài: 6cm, độ dày: 0.2.2cm) - Độ nhạy ≥ 99,8%. - Độ đặc hiệu ≥ 99,5%. - Độ chính xác ≥ 99.65% . - Ngưỡng phát hiện: 2NCU/ml - Độ lặp lại: 100%. - Độ ổn định: 100% Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016, TCCS Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà sản xuất. Dạng Card | 25 Test / Hộp | Test | 300
7 | Test nhanh HBsAg | Phát hiện định tính kháng nguyên virus viêm gan B. Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh - Độ nhạy ≥ 99,8%. - Độ đặc hiệu ≥ 99,9%. - Độ chính xác ≥ 99.85%. - Ngưỡng phát hiện: 2ng/ml - Độ lặp lại: 100%. - Độ ổn định: 100% Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016, TCCS Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà sản xuất. Dạng Card | 25 Test / Hộp | Test | 600
8 | Test nhanh HCV Ab | Phát hiện định tính kháng thể kháng virus viêm gan C. Không sử dụng dung dịch đệm. Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh. Qui cách test thử: (Ngang : 0.42cm, chiều dài: 6cm, độ dày: 0.15cm) - Độ nhạy ≥ 99,8%. - Độ đặc hiệu ≥ 99,2%. - Độ chính xác ≥ 99.5% . - Ngưỡng phát hiện: 2NCU/ml - Độ lặp lại: 100%. - Độ ổn định: 100%. Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016, TCCS Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà sản xuất. Dạng Card | 25 Test / Hộp | Test | 200
9 | Test nhanh HAV IgM | Xét nghiệm HAV Hepatitis A Virus IgG/IgM là xét nghiệm miễn dịch định tính dựa trên dải màng để phát hiện kháng thể virus viêm gan A (IgG và IgM) trong huyết thanh/huyết tương ; Đối với IgM : Độ nhạy 94.0%, Độ đặc hiệu 98,0%; Đối với IgG : Độ nhạy 95,33%, Độ đặc hiệu : 94,0%; HAV Hepatitis A Virus IgG/IgM không cho thấy phản ứng chéo đối với các mẫu dương tính với kháng thể kháng RSV , kháng thể kháng Adeno , HBsAg , kháng thể kháng giang mai , kháng thể kháng H.Pylori và kháng thể kháng HCV. | 25 Test / Hộp | Test | 650
10 | Test nhanh HEV IgM | Xét nghiệm kháng thể IgM virus viêm gan E là xét nghiệm miễn dịch định tính dựa trên dải màng để phát hiện kháng thể IgM HEV trong máu toàn phần/huyết thanh/huyết tương; Độ nhạy: 95,71% , Độ đặc hiệu : 98,42% Xét nghiệm kháng thể IgM của virus viêm gan E không cho thấy phản ứng chéo đối với các mẫu dương tính với kháng thể RSV, kháng thể Adeno, HBsAg, kháng thể giang mai, kháng thể H.Pylori và kháng thể HCV. | 25 Test / Hộp | Test | 450
11 | Test nhanh Dengue IgG/IgM | Định tính phát hiện các kháng thể kháng vi rut Dengue(IgG/IgM). - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, chứng chỉ xuất khẩu FDA, đáp ứng chỉ thị 98/79/EC - Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Vạch IgG: ﻿Độ nhạy tương quan: 97.3%, Độ đặc hiệu tương quan: 99.3% - Vạch IgM: ﻿Độ nhạy tương quan: 96.9%, Độ đặc hiệu tương quan: 98.9% 1. Vùng cộng hợp có màu đỏ tía được phủ sẵn cộng hợp vàng kháng nguyên vỏ dengue tái tổ hợp (cộng hợp dengue) và cộng hợp vàng kháng thể kiểm soát. 2. Một màng nitrocellulose chứa 2 vạch kết quả (vạch G và vạch M) và một vạch chứng (C). Vạch G phủ sẵn kháng thể để phát hiện kháng thể IgG kháng vi rút dengue, vạch M phủ sẵn kháng thể để phát hiện kháng thể IgM kháng vi rút dengue và vạch chứng C được phủ sẵn kháng thể kiểm soát. - Không phản ứng chéo với mẫu phẩm HAV, HBV, HCV, HIV, H.pylori... - Bảo quản nhiệt độ thường | 30 test/hộp | Test | 4500
12 | Test nhanh Dengue NS1 Ag | Phát hiện kháng nguyên Vius Dengue Ag( Ns1) Mẫu thử: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, chứng chỉ xuất khẩu FDA, đáp ứng chỉ thị 98/79/EC Ngưỡng phát hiện: 0,25 ng/ml ﻿- Độ nhạy tương quan: 100% Độ đặc hiệu tương quan: 99.6%,﻿﻿Độ chính xác tương quan: 99,7% Khay thử bao gồm: 1. Vùng cộng hợp có màu đỏ tía được phủ sẵn cộng hợp kháng thể kháng kháng nguyên dengue NS1 (cộng hợp dengue Ab) và một cộng hợp kháng thể để kiểm chứng. 2. Một màng bằng hợp chất nitrocellulose chứa một vạch kết quả (vạch T) và một vạch chứng (vạch C). Vạch T phủ sẵn kháng thể kháng kháng nguyên dengue NS1 và vạch chứng C được phủ sẵn một kháng thể kiểm chứng. - Không phản ứng chéo với mẫu phẩm Malaria, HIV, HCV, HAV, HBV, TB.... - Bảo quản ở nhiệt độ thường | 30 test/hộp | Test | 4500
13 | Test nhanh H. Pylori Ab | Môi trường sử dụng để kiểm tra nhanh sự hiện diện của Helicobacter pylori trong mẫu bệnh phẩm (mẫu sinh thiết dạ dày) và trên mẫu nuôi cấy. Thành phần: Ống nhựa 1,5ml có nắp nhấn kín chứa môi trường sử dụng ngay. Mẫu bệnh phẩm (ví dụ: mẫu sinh thiết thực quản, dạ dày, tá tràng) hoặc mẫu nuôi cấy trong phòng thí nghiệm. Công thức: trong 1L môi trường: Phenol red: 0,04g + Agar 4g + Urea 40% 50ml Đọc kết quả từ 2-30 phút. CLO-test dương tính: màu môi trường chuyển từ vàng cam sang hồng tím (đỏ). |  | Test | 300
14 | Khay thử xét ngiệm định tính phát hiện chất gây nghiện (MOP/AMP/THC/Codeine/Heroin) trong mẫu nước tiểu | Ngưỡng phát hiện (AMP500/MOP300/THC50/CODEINE300/Heroin10)ng/ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Độ nhạy 99.9%, độ đặc hiệu 99.9% | 25 Test / Hộp | Test | 3500
15 | Test nhanh Morphin | Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016, đáp ứng chỉ thị 98/79/EC - Mẫu phẩm: Nước tiểu - Phát hiện OPI/Morphine -Độ nhạy tương quan 100 %, Độ đặc hiệu tương quan 100 % - Ngưỡng phát hiện: ﻿300 ng/mL - Bảo quản ở nhiệt độ thường | 50 test/hộp | Test | 1000
16 | Cồn 90 độ | Cồn y tế hàm lượng: 90% v/v Ethanol. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Can/30lít | Lít | 1500
17 | Cồn 96 độ (tinh khiết) | Cồn y tế hàm lượng: 96% v/v Ethanol. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Can/30lít | Lít | 1
18 | Dimethylamino Ethanol | Thành phần: 6,5% Didecyldimethyl ammonium chloride + 0,074% Chlorhexidine digluconate, chất hoạt động bề mặt non-ionic. Làm sạch và khử khuẩn dụng cụ y tế. Nồng độ sử dụng 0,5%, pH = 6.6 - 7.6 Thời gian tiếp xúc: từ 5 phút Diệt virus HIV-1, HBV, HCV, HSV, Vacinia theo tiêu chuẩn châu Âu EN 17111 Đạt tiêu chuẩn ISO 15883, diệt khuẩn EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 17111 | Gói/25ml | Gói | 650
19 | Dung dịch khử trùng dụng cụ Ortho-Phthalaldehyde 0,55%, pH 7.2 - 7.8, công thức không gây ăn mòn, có bảng vật liệu tương thích | Thành phần: 0,55% Ortho- Phthalaldehyde, pH=7, dung dịch sẵn sàng sử dụng (không cần hoạt hóa). Khử khuẩn mức độ cao trong 5 phút. Đạt tiêu chuẩn diệt khuẩn EN 14561, EN 14562, EN 17111 và EN 14563. Tái sử dụng trong 14 ngày (tặng kèm test thử để kiểm tra nồng độ OPA). Thời gian bảo quản dung dịch trong can sau khi mở nắp đến 3 năm. Tương thích với ống nội soi hãng Olympus... | Can/5lít | Can | 20
20 | Dung dịch rửa tay phẫu thuật Chlorhexidine gluconat 4% kl/tt | Chlorhexidine digluconate 4% Dung dịch xà phòng diệt khuẩn dùng trong vệ sinh tay ngoại khoa pH = 5.5 Đạt tiêu chuẩn dùng trong vệ sinh tay ngoại khoa theo yêu cầu của WHO: EN 12791. Diệt virus HIV,Rotavius, HBV, HCV. | Chai/500ml | Chai | 50
21 | Than hoạt tính | Than hoạt tính | Gói/1kg | Kg | 5
22 | Viên khử khuẩn 2,5g chứa Troclosense Sodium | Dùng để khử khuẩn dụng cụ, khử khuẩn thiết bị y tế và khử khuẩn bề mặt. Thành phần: 50% w/w Sodium Dichloroisocyanurate (2,5 gram Sodium Dichloroisocyanurate/ viên 5 gram - tương đương với 1,5 gram Clorin hoạt tính/ viên 5 gram). | Hộp/100 viên | Viên | 3000
23 | Gel bôi trơn 82gr | • Gel bôi trơn được sử dụng để bôi trơn nội soi dạ dày, nội soi đại tràng, nội soi trực tràng, bôi trơn âm đạo…đã được tiệt trùng. Nó không gây ra dị ứng, không gây khích ứng da. Hòa tan được trong nước, dễ dàng làm sạch, không chứa tạp chất, dầu và chất nhờn. Không độc hại và không có mùi hôi. | Tube 82g | Tube | 50
24 | Gel siêu âm | Gel siêu âm, Gel điện tim phù hợp tần số siêu âm đang sử dụng, phù hợp điện cực máy điện tim, điện não. | Bình 5 lít | Bình | 20
25 | Gel điện tim | Không gây dị ứng, không gây kích ứng da, không chứa chất dầu, không có chất formaldehyde và muối. • Đặc biệt gel không có mùi hôi, không gây độc hại | thùng 96 chai x 250g | Chai | 50
26 | Dung dịch Axit Acetic 5% | Axit Acetic 5% | 500ml/ chai | Chai | 1
27 | Dung dịch Glugol 5% | Glugol 5% | 500ml/ chai | Chai | 1
28 | Dung dịch rửa tay nhanh | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh dùng trong thủ thuật : Ethanol 76%, Alpha terpineol 0,5%, Chlorhexidine gluconate 0,5% , vitamin và các tá dược dưỡng da tay. | Thùng / 12 chai 500ml | Chai | 210
29 | Alcohol acid 500ml | Alcohol acid | Chai / 500 ml | Chai | 10
30 | Methyllen Blue 500ml | Methyllen Blue | Chai / 500 ml | Chai | 10
31 | Carbon Fuchsin 500ml | Carbon Fuchsin | Chai / 500 ml | Chai | 10
32 | Immersion Oil 100ml | Dầu soi kính hiển vi | Chai 500ml | Chai | 1
Tổng cộng: 32 mặt hàng

## thận nhân tạo
Danh mục mua sắm các loại vật tư, hoá chất chạy thận nhân tạo năm 2026
(Đính kèm thư mời số 16 /TM-TTYT ngày 09 tháng 4 năm 2026 của Trung tâm Y tế khu vực Tuy Phong)
STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng
1 | Kim cánh bướm chạy thận 16G | Kim chạy thận 16G Xoay: Độ dài kim 25mm, độ dài đoạn dây 300mm. - Kim làm bằng chất liệu thép không gỉ SUS 304, chất kết dính kim vào đoạn dây bằng Epoxy, đoạn dây làm bằng chất liệu polyvinylchloride (TOTM), kim được tráng bên trong bằng Silicone. - Vật liệu không chứa DEHP, Latex. - Tiệt trùng bằng phương pháp chiếu xạ. - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, EC, CFS | Thùng/500 Cây | Cây | 15000
2 | Màng lọc máu Helixon diện tích 1.8m² | - Chất liệu sợi màng: Helixon - Chất liệu vỏ bọc: Polypropylene - Hợp chất kết dính: Polyurethane - Diện tích: 1.8m². - Hệ số siêu lọc (được đo trên máu người): 14 (ml/h x mmHg) - Độ thanh thải ở tốc độ máu 300ml/phút: Urea: 261, Creatinine: 231, Phosphate: 210, Vitamin B12: 138 - Lưu lượng máu khuyến nghị từ 200-500 ml/Phút - Phương pháp tiệt trùng: bằng hơi nước Inline - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, EC, CFS | Thùng/20 Cái | Cái | 1500
3 | Dây máu chạy thận có kèm 02 bộ bảo vệ cảm ứng, 1 túi nước thải, 1 dây truyền dịch | Dây máu chạy thận có kèm 2 bộ bảo vệ cảm biến, 1 túi nước thải, 1 dây truyền dịch. Tổng chiều dài dây động mạch 3.830 mm, tổng chiều dài dây tĩnh mạch 2.830 mm. - Làm bằng nhựa y tế mềm PVC, đầu kết nối và các thành phần khác: PVC, PE, PP, PC, ABS và các nguyên liệu y khoa - Dây máu này không chứa cao su tự nhiên nào. - Dây tĩnh mạch với bầu tĩnh mạch dài 130mm. Dây động mạch với bơm máu (đường kính trong 8mm x đường kính ngoài 12mm x chiều dài 350mm), bầu động mạch dài 130mm. - Tiệt trùng bằng ETO. - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, EC, CFS | Thùng/24 Bộ | Bộ | 1500
4 | Quả lọc dịch | Quả lọc dịch dùng để tạo ra dịch lọc siêu tinh khiết dùng trong chạy thận. - Chất liệu màng Fresenius Polysulfone - Diện tích màng 2.2 m² - Tốc độ lọc 5mL/phút - Sử dụng tương thích trên máy chạy thận Fresenius 4008S - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; EC, CFS | Hộp/1 Cái | Cái | 5
5 | Bột chạy thận nhân tạo Bicarbonate | Túi nhựa PE sẵn sàng sử dụng được kết nối trực tiếp trên máy thận Fresenius 4008S. - Thành phần chủ yếu chứa: Natrihydrocarbonate 900g - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, EC, CFS | Thùng/12 Túi | Túi | 2000
6 | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc | Thành phần: 1 Lít dung dịch đậm đặc chứa: - Natri Clorid: 270,869g - Kali Clorid: 6,710g - Calci Clorid 2H₂O: 9,924g - Magnesi Clorid 6H₂O: 4,575g - Acid Acetic băng: 8,100g - Glucose H₂O: 49,499g - Nước tinh khiết vừa đủ: 1 Lít - Nước tinh khiết đáp ứng tiêu chuẩn của dược điển Châu âu và ISO 23500-3 - Quy cách: Can/10 Lít - Đạt tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 13485 | Thùng/2 Can 10 Lít | Can | 4000
7 | Hóa chất rửa - Bảo quản màng lọc | Dung dịch dùng để rửa và khử trùng quả lọc thận nhân tạo *. Thành phần, hàm lượng: - Hydrogen Peroxide - Acetic Acid - Peracetic Acid - Đạt tiêu chuẩn: ISO 9001, CFS | Can/5 Lít | Can | 40
8 | Hóa chất rửa máy lọc thận | Dùng diệt vi khuẩn, diệt vi nấm, diệt virus, tẩy cặn Calci và tẩy rửa cho máy thận nhân tạo *. Thành phần chủ yếu trong 100g: - Acid citric 1-Hydrate - Acid Lactic - Acid Malic - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, EC, CFS | Can/5 Lít | Can | 60
9 | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc Bicarbonat | Thành phần: 1 Lít dung dịch đậm đặc chứa: - Natri Bicarbonate: 84,00g - Dinatri Edetat: 0,05 g - Nước tinh khiết vừa đủ: 1 Lít - pH: 7,5-8,6 - Nước tinh khiết phù hợp với tiêu chuẩn của dược điển Châu Âu và ISO 23500-3 - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 | Thùng/2 Can 10 Lít | Can | 3000
10 | Quả lọc dung dịch thẩm tách siêu sạch (DIACAP ULTRA DF-ONLINE FILTER) | Sử dụng để lọc vi khuẩn và chí nhiệt tố cho dịch lọc thận tinh khiết trong chạy thận nhân tạo. - Màng Polysulfone khả năng hấp thụ cao, có khả năng loại bỏ vi khuẩn và nội độc tố > 10⁶ IU/ml - Tuổi thọ màng lọc 150 lần chạy thận/khoảng 900 giờ - Có tính ổn định cao tương thích với máy Dialog⁺ - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, EC | Thùng/6 Cái | cái | 25
11 | Dung Dịch Khử Khuẩn Máy Thận Nhân Tạo (Tricarb C-50) | Dung dịch đậm đặc để làm sạch, khử cặn và khử khuẩn nhiệt máy thận nhân tạo. - Thành phần: 1.000 ml chứa 500g Acid citric khan. - Tác dụng khử khuẩn hiệu quả: vi khuẩn, nấm, trực khuẩn lao và virus (bao gồm HBV, HCV và HIV) ở 83°C, thời gian tiếp xúc 15 phút. - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, EC | Can/5 Lít | Can | 120
12 | Dung dịch làm sạch và khử trùng quả lọc thận nhân tạo (Hemoclean RP) | Thay thế cho Dung dịch diệt khuẩn bề mặt dụng cụ y tế, thiết bị dùng trong gia dụng và y tế Vertexid STT 7 | Can/5 Lít | Can | 10
Tổng cộng: 12 mặt hàng

## XN 550
Danh mục mua sắm hoá chất chạy máy phân tích huyết học tự động Model XN 550 năm 2026
(Đính kèm thư mời số 16 /TM-TTYT ngày 09 tháng 4 năm 2026 của Trung tâm Y tế khu vực Tuy Phong)
STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng
1 | Nước rửa đậm đặc | dung dịch pha loãng dùng để rửa máy | Hộp/ 4mlx20 | Hộp | 5
2 | Dung dịch pha loãng để rửa cho máy (5 thành phần bạch cầu) | Dung dịch pha loãng mẫu máu, được sử dụng để đếm số lượng và kích thước hồng cầu và tiểu cầu, ly giải để đo huyết sắc tố, cũng có thể được sử dụng làm chất lỏng tạo dòng trong máy phân tích huyết học tế bào dòng chảy. Thành phần: NaCl≤9.4%, Buffer≤1.6% Anti-Microbial Agent≤1.0%. Trạng thái: dạng lỏng, không màu, Không mùi, pH 7,75±0,2,; Độ dẫn điện: 13,5mS/cm±0,50mS/cm@25oC±1oC; Độ thẩm thấu: 250m0s/kg±10mOsm/kg. Blank Counting: WBC≤0.3×109/L, RBC≤0.05×1012/L, PLT≤10×109/L, HGB≤2g/L. Quy cách đóng gói: Thùng ≥ 20L. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Thùng/ 20 lít | Thùng | 50
3 | Hóa chất sử dụng để nhuộm nhân tế bào bạch cầu nhằm phân biệt 4 loại bạch cầu: neutrophils, lymphocytes, eosinophils, monocytes. | Thuốc thử dùng để nhuộm nhân bạch cầu trừ baso và hồng cầu nhân để đếm số lượng bạch cầu và phân biệt các thành phần của bạch cầu (bạch cầu trung tính, lymphocytes , bạch cầu ái toan, bạch cầu đơn nhân). Thành phần: Ethylene glycol＞85%, Polymethine dye＜0.008%. Trạng thái: Chất lỏng, Màu xanh, Mùi nhẹ, pH 5,80 ± 0,2. Blank Counting: WBC≤0.3×109/L, HGB≤2g/L. Quy cách đóng gói: Hộp ≥ 84ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Hộp/ 2x42ml | Hộp | 10
4 | Hóa chất ly giải dùng đếm các bạch cầu trung tính, lympho, mono và ưa axit | Thuốc thử ly giải màng tế bào bạch cầu không Baso và tế bào hồng cầu có nhân. Dùng để đếm số lượng bạch cầu, basophils, hồng cầu có nhân. Thành phần: Sodium Lauryl Sulfate<0.3%. Trạng thái: chất lỏng, Không màu, Mùi hơi hăng, pH 7,00±0,2. Blank Counting: WBC≤0.3×109/L, HGB≤2g/L. Quy cách đóng gói: Hộp ≥ 8L. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Thùng/ 2x4L | Thùng | 10
5 | Dung dịch ly giải RBC | Hóa chất ly giải, dùng để đo huyết sắc tố hemoglobin sử dụng natri lauryl sulphate (SLS) không chứa xyanua, ly giải các tế bào hồng cầu và bạch cầu. Thành phần: Sodium Lauryl Sulfate<0.2%. Trạng thái: chất lỏng, Không màu, Mùi hơi hăng, pH 7,20±0,2. Blank Counting: WBC≤0.3×109/L, HGB≤2g/L. Quy cách đóng gói: Hộp ≥ 3L. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Thùng/ 2x1,5L | Thùng | 10
6 | Dung dịch nội kiểm mức 1 | Bộ máu chuẩn mức nồng độ thấp cho máy xét nghiệm định lượng 42 thông số huyết học. Thành phần: hồng cầu của người, bạch cầu mô phỏng và tiểu cầu của động vật có vú lơ lửng trong chất lỏng giống như huyết tương có chất bảo quản, pH: 6-8. Quy cách đóng gói: Lọ ≥ 4.5ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Lọ/4,5ml | Lọ | 5
7 | Dung dịch nội kiểm mức 2 | Bộ máu chuẩn mức nồng độ thấp cho máy xét nghiệm định lượng 42 thông số huyết học. Thành phần: hồng cầu của người, bạch cầu mô phỏng và tiểu cầu của động vật có vú lơ lửng trong chất lỏng giống như huyết tương có chất bảo quản, pH: 6-8. Quy cách đóng gói: Lọ ≥ 4.5ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Lọ/4,5ml | Lọ | 5
8 | Dung dịch nội kiểm mức 3 | Bộ máu chuẩn mức nồng độ thấp cho máy xét nghiệm định lượng 42 thông số huyết học. Thành phần: hồng cầu của người, bạch cầu mô phỏng và tiểu cầu của động vật có vú lơ lửng trong chất lỏng giống như huyết tương có chất bảo quản, pH: 6-8. Quy cách đóng gói: Lọ ≥ 4.5ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Lọ/4,5ml | Lọ | 5
Tổng cộng: 08 mặt hàng

## MEK 6420K
Danh mục hoá chất chạy máy phân tích huyết học tự động Celltac & Model MEK-6420K năm 2026
(Đính kèm thư mời số 16 /TM-TTYT ngày 09 tháng 4 năm 2026 của Trung tâm Y tế khu vực Tuy Phong)
STT | Danh mục hàng hóa | Tên thương mại | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng
1 | Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học | Dung dịch rửa thường quy được lọc vi mô rửa thường xuyên các đường ống và buồng đếm của máy phân tích huyết học, loại bỏ các chất kết tủa thành phần máu và cặn lipoprotein trên máy phân tích huyết học Nihon Kohden MEK-6420K Thành phần: Surfactants< 1.1 %, Buffers< 1.4 %, Stabilizers < 0.7 %, Preservatives < 0.7%, trong nước không có ion. Trạng thái: chất lỏng, không màu, không mùi, không oxy hóa, pH=9 Nhiệt độ bảo quản là +2 đến +35°C. Hạn sử dụng của sản phẩm là 4 năm từ ngày sản xuất. Độ ổn định của thuốc thử khi mở nắp là 3 tháng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | thùng / 5 lít | thùng | 4
2 | Hóa chất pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học | Hóa chất pha loãng sử dụng cho máy Celtack anpha Nihon Kohden Thành phần: Sodium chloride < 1.0%, Buffers< 1.8 %, Stabilizers< 0.6 %, Preservatives< 0.8 %, trong nước không có ion. Trạng thái: chất lỏng, không màu, không mùi, không oxy hóa, pH=7 Nhiệt độ bảo quản là +2 đến +35°C. Hạn sử dụng của sản phẩm là 3 năm từ ngày sản xuất. Độ ổn định của thuốc thử khi mở nắp là 3 tháng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | thùng / 20 lít | thùng | 12
3 | Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học loại đậm đặc | Dung dịch rửa đậm đặc dùng để rửa chuyên sâu, bảo trì và làm sạch các mao quản, ống và buồng đếm của máy phân tích huyết học, loại bỏ các chất kết tủa thành phần máu và cặn lipoprotein trên tất cả các máy phân tích huyết học. Sử dụng tương thích với máy huyết học Nihon Kohden MEK-7300. Thành phần: Sodium hypochlorite< 1.2 %, Stabilizers < 0.2 %, Sodium hydroxyde < 0.5 %, trong nước không có ion. Trạng thái: chất lỏng, màu vàng nhạt, mùi clo, không oxy hóa, pH=12 Nhiệt độ bảo quản là +2 đến +35°C. Hạn sử dụng của sản phẩm là 2 năm từ ngày sản xuất. Độ ổn định của thuốc thử khi mở nắp là 3 tháng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | thùng / 5 lít | thùng | 2
4 | Hóa chất ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học | Dung dịch ly giải hồng cầu (RBC), để định lượng bạch cầu (WBC), phân biệt ba thành phần bạch cầu (LYM, MID, GRAN) và đo nồng độ hemoglobin (HGB) trên máy phân tích huyết học Nihon Kohden MEK-7300 Thành phần: Surfactants< 4.0 %, Buffers< 1.5 %, Preservative< 0.5 %, Stabilizers < 0.8 %, trong nước không có ion. Trạng thái: chất lỏng, không màu, không mùi, không oxy hóa, pH=7 Nhiệt độ bảo quản là +2 đến +35°C. Hạn sử dụng của sản phẩm là 4 năm từ ngày sản xuất. Độ ổn định của thuốc thử khi mở nắp là 6 tháng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | chai / 1 lít | chai | 5
5 | Dây bơm | Dây bơm dùng cho máy huyết học MEK 6420 | bịt / 1 sợi | sợi | 2
Tổng cộng : 05 mặt hàng